## Sheet1
운영pc 1번 1x2화면(1) DCS데이터 |  |  |  |  | 2022.12.14
db 테이블명 | db 컬럼명 | DCS 태그명 | OPC | 설명 | 비고
REALTIME_TOTAL_INFO1 | YY_99KSC_GIS_BUS1_FREQ | 99KSC_GIS_BUS1_FREQ | MCR.99KSC_GIS_BUS1_FREQ | 전국 전력망 계통주파수(60.00hz)
| YY_01GTA_001UM_05AR33 | 01GTA_001UM_05AR33 | MCR.01GTA_001UM_05AR33 | 1호기 정격출력(MW)
| YY_01GTA_GEN_ST | 01GTA_GEN_ST | MCR.01GTA_GEN_ST | 1호기 발전상태
| YY_01GTA_PUMP_ST | 01GTA_PUMP_ST | MCR.01GTA_PUMP_ST | 1호기 양수상태 | DB컬럼 추가 필요
| YY_01GTA_MAINT_027IP | 01GTA_MAINT_027IP | MCR.01GTA_MAINT_027IP | 1호기 정비(MAINTENANCE MODE)
| YY_01GTA_006JS_021DI | 01GTA_006JS_021DI | MCR.01GTA_006JS_021DI | 1호기 발전 단로기
| YY_01GTA_007JS_021DI | 01GTA_007JS_021DI | MCR.01GTA_007JS_021DI | 1호기 양수 단로기
| YY_01GRE_100VG_08AI | 01GRE_100VG_08AI | MCR.01GRE_100VG_08AI | 1호기 발전기 RPM
| YY_01GTA_001JD_160DI | 01GTA_001JD_160DI | MCR.01GTA_001JD_160DI | 1호기 UCB OPEN -> PI 태그 리스트에 없음
| YY_01GTA_001JD_021DI | 01GTA_001JD_021DI | MCR.01GTA_001JD_021DI | 1호기 UCB CLOSE -> PI 태그 리스트에 없음
| YY_02GTA_001UM_05AR33 | 02GTA_001UM_05AR33 | MCR.02GTA_001UM_05AR33 | 2호기 정격출력(MW)
| YY_02GTA_GEN_ST | 02GTA_GEN_ST | MCR.02GTA_GEN_ST | 2호기 발전상태
| YY_02GTA_PUMP_ST | 02GTA_PUMP_ST | MCR.02GTA_PUMP_ST | 2호기 양수상태 | DB컬럼 추가 필요
| YY_02GTA_MAINT_027IP | 02GTA_MAINT_027IP | MCR.02GTA_MAINT_027IP | 2호기 정비(MAINTENANCE MODE)
| YY_02GTA_006JS_021DI | 02GTA_006JS_021DI | MCR.02GTA_006JS_021DI | 2호기 발전 단로기
| YY_02GTA_007JS_021DI | 02GTA_007JS_021DI | MCR.02GTA_007JS_021DI | 2호기 양수 단로기
| YY_02GRE_100VG_08AI | 02GRE_100VG_08AI | MCR.02GRE_100VG_08AI | 2호기 발전기 RPM
| YY_02GTA_001JD_160DI | 02GTA_001JD_160DI | MCR.02GTA_001JD_160DI | 2호기 UCB OPEN -> PI 태그 리스트에 없음
| YY_02GTA_001JD_021DI | 02GTA_001JD_021DI | MCR.02GTA_001JD_021DI | 2호기 UCB CLOSE -> PI 태그 리스트에 없음
| YY_03GTA_001UM_05AR33 | 03GTA_001UM_05AR33 | MCR.03GTA_001UM_05AR33 | 3호기 정격출력(MW)
| YY_03GTA_GEN_ST | 03GTA_GEN_ST | MCR.03GTA_GEN_ST | 3호기 발전상태
| YY_03GTA_PUMP_ST | 03GTA_PUMP_ST | MCR.03GTA_PUMP_ST | 3호기 양수상태 | DB컬럼 추가 필요
| YY_03GTA_MAINT_027IP | 03GTA_MAINT_027IP | MCR.03GTA_MAINT_027IP | 3호기 정비(MAINTENANCE MODE)
| YY_03GTA_006JS_021DI | 03GTA_006JS_021DI | MCR.03GTA_006JS_021DI | 3호기 발전 단로기
| YY_03GTA_007JS_021DI | 03GTA_007JS_021DI | MCR.03GTA_007JS_021DI | 3호기 양수 단로기
| YY_03GRE_100VG_08AI | 03GRE_100VG_08AI | MCR.03GRE_100VG_08AI | 3호기 발전기 RPM
| YY_03GTA_001JD_160DI | 03GTA_001JD_160DI | MCR.03GTA_001JD_160DI | 3호기 UCB OPEN -> PI 태그 리스트에 없음
| YY_03GTA_001JD_021DI | 03GTA_001JD_021DI | MCR.03GTA_001JD_021DI | 3호기 UCB CLOSE -> PI 태그 리스트에 없음
| YY_04GTA_001UM_05AR33 | 04GTA_001UM_05AR33 | MCR.04GTA_001UM_05AR33 | 4호기 정격출력(MW)
| YY_04GTA_GEN_ST | 04GTA_GEN_ST | MCR.04GTA_GEN_ST | 4호기 발전상태
| YY_04GTA_PUMP_ST | 04GTA_PUMP_ST | MCR.04GTA_PUMP_ST | 4호기 양수상태 | DB컬럼 추가 필요
| YY_04GTA_MAINT_027IP | 04GTA_MAINT_027IP | MCR.04GTA_MAINT_027IP | 4호기 정비(MAINTENANCE MODE)
| YY_04GTA_006JS_021DI | 04GTA_006JS_021DI | MCR.04GTA_006JS_021DI | 4호기 발전 단로기
| YY_04GTA_007JS_021DI | 04GTA_007JS_021DI | MCR.04GTA_007JS_021DI | 4호기 양수 단로기
| YY_04GRE_100VG_08AI | 04GRE_100VG_08AI | MCR.04GRE_100VG_08AI | 4호기 발전기 RPM
| YY_04GTA_001JD_160DI | 04GTA_001JD_160DI | MCR.04GTA_001JD_160DI | 4호기 UCB OPEN -> PI 태그 리스트에 없음
| YY_04GTA_001JD_021DI | 04GTA_001JD_021DI | MCR.04GTA_001JD_021DI | 4호기 UCB CLOSE -> PI 태그 리스트에 없음
운영pc 1번 1x2화면(2) DCS데이터
db 테이블명 | db 컬럼명 | DCS 태그명 | OPC | 설명 | 비고
CB_345KV | YY_61LRL_002JS_160DI | 61LRL_002JS_160DI | MCR.61LRL_002JS_160DI | DS7151(OPEN)
| YY_61LRL_002JS_021DI | 61LRL_002JS_021DI | MCR.61LRL_002JS_021DI | DS7151(CLOSE)
| YY_61LRL_012JS_160DI | 61LRL_012JS_160DI | MCR.61LRL_012JS_160DI | ES7109-1(OPEN)
| YY_61LRL_012JS_021DI | 61LRL_012JS_021DI | MCR.61LRL_012JS_021DI | ES7109-1(CLOSE)
| YY_61LRL_001JD_160DI | 61LRL_001JD_160DI | MCR.61LRL_001JD_160DI | CB7171(OPEN)
| YY_61LRL_001JD_021DI | 61LRL_001JD_021DI | MCR.61LRL_001JD_021DI | CB7171(CLOSE)
| YY_61LRL_011JS_160DI | 61LRL_011JS_160DI | MCR.61LRL_011JS_160DI | ES7109-2(OPEN)
| YY_61LRL_011JS_021DI | 61LRL_011JS_021DI | MCR.61LRL_011JS_021DI | ES7109-2(CLOSE)
| YY_61LRL_001JS_160DI | 61LRL_001JS_160DI | MCR.61LRL_001JS_160DI | DS7161(OPEN)
| YY_61LRL_001JS_021DI | 61LRL_001JS_021DI | MCR.61LRL_001JS_021DI | DS7161(CLOSE)
| YY_61LRL_013JS_160DI | 61LRL_013JS_160DI | MCR.61LRL_013JS_160DI | ES7109-3(OPEN)
| YY_61LRL_013JS_021DI | 61LRL_013JS_021DI | MCR.61LRL_013JS_021DI | ES7109-3(CLOSE)
| YY_61LRL_003JS_160DI | 61LRL_003JS_160DI | MCR.61LRL_003JS_160DI | DS7121(OPEN)
| YY_61LRL_003JS_021DI | 61LRL_003JS_021DI | MCR.61LRL_003JS_021DI | DS7121(CLOSE)
| YY_61LRL_010JS_160DI | 61LRL_010JS_160DI | MCR.61LRL_010JS_160DI | ES7191(OPEN)
| YY_61LRL_010JS_021DI | 61LRL_010JS_021DI | MCR.61LRL_010JS_021DI | ES7191(CLOSE)
| YY_60LRL_001JS_160DI | 60LRL_001JS_160DI | MCR.60LRC_001JS_160DI | DS7101(OPEN) | 60LRL -> 60LRC DB 컬럼명 변경 필요
| YY_60LRL_001JS_021DI | 60LRL_001JS_021DI | MCR.60LRC_001JS_021DI | DS7101(CLOSE)
| YY_60LRL_011JS_160DI | 60LRL_011JS_160DI | MCR.60LRC_011JS_160DI | ES7109-4(OPEN)
| YY_60LRL_011JS_021DI | 60LRL_011JS_021DI | MCR.60LRC_011JS_021DI | ES7109-4(CLOSE)
| YY_60LRL_001JD_160DI | 60LRL_001JD_160DI | MCR.60LRC_001JD_160DI | CB7100(OPEN)
| YY_60LRL_001JD_021DI | 60LRL_001JD_021DI | MCR.60LRC_001JD_021DI | CB7100(CLOSE)
| YY_60LRL_012JS_160DI | 60LRL_012JS_160DI | MCR.60LRC_012JS_160DI | ES7109-5(OPEN)
| YY_60LRL_012JS_021DI | 60LRL_012JS_021DI | MCR.60LRC_012JS_021DI | ES7109-5(CLOSE)
| YY_60LRL_002JS_160DI | 60LRL_002JS_160DI | MCR.60LRC_002JS_160DI | DS7102(OPEN)
| YY_60LRL_002JS_021DI | 60LRL_002JS_021DI | MCR.60LRC_002JS_021DI | DS7102(CLOSE)
| YY_61LRT_003JS_160DI | 61LRT_003JS_160DI | MCR.61LRT_003JS_160DI | DS7122(OPEN)
| YY_61LRT_003JS_021DI | 61LRT_003JS_021DI | MCR.61LRT_003JS_021DI | DS7122(CLOSE)
| YY_61LRT_010JS_160DI | 61LRT_010JS_160DI | MCR.61LRT_010JS_160DI | ES7192(OPEN)
| YY_61LRT_010JS_021DI | 61LRT_010JS_021DI | MCR.61LRT_010JS_021DI | ES7192(CLOSE)
| YY_61LRT_013JS_160DI | 61LRT_013JS_160DI | MCR.61LRT_013JS_160DI | ES7109-6(OPEN)
| YY_61LRT_013JS_021DI | 61LRT_013JS_021DI | MCR.61LRT_013JS_021DI | ES7109-6(CLOSE)
| YY_61LRT_001JS_160DI | 61LRT_001JS_160DI | MCR.61LRT_001JS_160DI | DS7162(OPEN)
| YY_61LRT_001JS_021DI | 61LRT_001JS_021DI | MCR.61LRT_001JS_021DI | DS7162(CLOSE)
| YY_61LRT_011JS_160DI | 61LRT_011JS_160DI | MCR.61LRT_011JS_160DI | ES7109-7(OPEN)
| YY_61LRT_011JS_021DI | 61LRT_011JS_021DI | MCR.61LRT_011JS_021DI | ES7109-7(CLOSE)
| YY_61LRT_001JD_160DI | 61LRT_001JD_160DI | MCR.61LRT_001JD_160DI | CB7172(OPEN)
| YY_61LRT_001JD_021DI | 61LRT_001JD_021DI | MCR.61LRT_001JD_021DI | CB7172(CLOSE)
| YY_61LRT_012JS_160DI | 61LRT_012JS_160DI | MCR.61LRT_012JS_160DI | ES7109-8(OPEN)
| YY_61LRT_012JS_021DI | 61LRT_012JS_021DI | MCR.61LRT_012JS_021DI | ES7109-8(CLOSE)
| YY_61LRT_002JS_160DI | 61LRT_002JS_160DI | MCR.61LRT_002JS_160DI | DS7152(OPEN)
| YY_61LRT_002JS_021DI | 61LRT_002JS_021DI | MCR.61LRT_002JS_021DI | DS7152(CLOSE)
| YY_60LRC_021JS_160DI | 60LRC_021JS_160DI | MCR.60LRC_021JS_160DI | ES7091(OPEN)
| YY_60LRC_021JS_021DI | 60LRC_021JS_021DI | MCR.60LRC_021JS_021DI | ES7091(CLOSE)
| YY_60LRC_022JS_160DI | 60LRC_022JS_160DI | MCR.60LRC_022JS_160DI | ES7092(OPEN)
| YY_60LRC_022JS_021DI | 60LRC_022JS_021DI | MCR.60LRC_022JS_021DI | ES7092(CLOSE)
| YY_62LRT_002JS_160DI | 62LRT_002JS_160DI | MCR.62LRT_002JS_160DI | DS7251(OPEN)
| YY_62LRT_002JS_021DI | 62LRT_002JS_021DI | MCR.62LRT_002JS_021DI | DS7251(CLOSE)
| YY_62LRT_012JS_160DI | 62LRT_012JS_160DI | MCR.62LRT_012JS_160DI | ES7209-1(OPEN)
| YY_62LRT_012JS_021DI | 62LRT_012JS_021DI | MCR.62LRT_012JS_021DI | ES7209-1(CLOSE)
| YY_62LRT_001JD_160DI | 62LRT_001JD_160DI | MCR.62LRT_001JD_160DI | CB7271(OPEN)
| YY_62LRT_001JD_021DI | 62LRT_001JD_021DI | MCR.62LRT_001JD_021DI | CB7271(CLOSE)
| YY_62LRT_011JS_160DI | 62LRT_011JS_160DI | MCR.62LRT_011JS_160DI | ES7209-2(OPEN)
| YY_62LRT_011JS_021DI | 62LRT_011JS_021DI | MCR.62LRT_011JS_021DI | ES7209-2(CLOSE)
| YY_62LRT_001JS_160DI | 62LRT_001JS_160DI | MCR.62LRT_001JS_160DI | DS7261(OPEN)
| YY_62LRT_001JS_021DI | 62LRT_001JS_021DI | MCR.62LRT_001JS_021DI | DS7261(CLOSE)
| YY_62LRT_013JS_160DI | 62LRT_013JS_160DI | MCR.62LRT_013JS_160DI | ES7209-3(OPEN)
| YY_62LRT_013JS_021DI | 62LRT_013JS_021DI | MCR.62LRT_013JS_021DI | ES7209-3(CLOSE)
| YY_62LRT_003JS_160DI | 62LRT_003JS_160DI | MCR.62LRT_003JS_160DI | DS7221(OPEN)
| YY_62LRT_003JS_021DI | 62LRT_003JS_021DI | MCR.62LRT_003JS_021DI | DS7221(CLOSE)
| YY_62LRT_010JS_160DI | 62LRT_010JS_160DI | MCR.62LRT_010JS_160DI | ES7291(OPEN)
| YY_62LRT_010JS_021DI | 62LRT_010JS_021DI | MCR.62LRT_010JS_021DI | ES7291(CLOSE)
| YY_60LRC_003JS_160DI | 60LRC_003JS_160DI | MCR.60LRC_003JS_160DI | DS7201(OPEN)
| YY_60LRC_003JS_021DI | 60LRC_003JS_021DI | MCR.60LRC_003JS_021DI | DS7201(CLOSE)
| YY_60LRC_013JS_160DI | 60LRC_013JS_160DI | MCR.60LRC_013JS_160DI | ES7209-4(OPEN)
| YY_60LRC_013JS_021DI | 60LRC_013JS_021DI | MCR.60LRC_013JS_021DI | ES7209-4(CLOSE)
| YY_60LRC_002JD_160DI | 60LRC_002JD_160DI | MCR.60LRC_002JD_160DI | CB7200(OPEN)
| YY_60LRC_002JD_021DI | 60LRC_002JD_021DI | MCR.60LRC_002JD_021DI | CB7200(CLOSE)
| YY_60LRC_014JS_160DI | 60LRC_014JS_160DI | MCR.60LRC_014JS_160DI | ES7209-5(OPEN)
| YY_60LRC_014JS_021DI | 60LRC_014JS_021DI | MCR.60LRC_014JS_021DI | ES7209-5(CLOSE)
| YY_60LRC_004JS_160DI | 60LRC_004JS_160DI | MCR.60LRC_004JS_160DI | DS7202(OPEN)
| YY_60LRC_004JS_021DI | 60LRC_004JS_021DI | MCR.60LRC_004JS_021DI | DS7202(CLOSE)
| YY_63LRT_013JS_160DI | 63LRT_013JS_160DI | MCR.63LRT_013JS_160DI | ES7209-6(OPEN)
| YY_63LRT_013JS_021DI | 63LRT_013JS_021DI | MCR.63LRT_013JS_021DI | ES7209-6(CLOSE)
| YY_63LRT_003JS_160DI | 63LRT_003JS_160DI | MCR.63LRT_003JS_160DI | DS7222(OPEN)
| YY_63LRT_003JS_021DI | 63LRT_003JS_021DI | MCR.63LRT_003JS_021DI | DS7222(CLOSE)
| YY_63LRT_001JS_160DI | 63LRT_001JS_160DI | MCR.63LRT_001JS_160DI | DS7262(OPEN)
| YY_63LRT_001JS_021DI | 63LRT_001JS_021DI | MCR.63LRT_001JS_021DI | DS7262(CLOSE)
| YY_63LRT_011JS_160DI | 63LRT_011JS_160DI | MCR.63LRT_011JS_160DI | ES7209-7(OPEN)
| YY_63LRT_011JS_021DI | 63LRT_011JS_021DI | MCR.63LRT_011JS_021DI | ES7209-7(CLOSE)
| YY_63LRT_001JD_160DI | 63LRT_001JD_160DI | MCR.63LRT_001JD_160DI | CB7272(OPEN)
| YY_63LRT_001JD_021DI | 63LRT_001JD_021DI | MCR.63LRT_001JD_021DI | CB7272(CLOSE)
| YY_63LRT_012JS_160DI | 63LRT_012JS_160DI | MCR.63LRT_012JS_160DI | ES7209-8(OPEN)
| YY_63LRT_012JS_021DI | 63LRT_012JS_021DI | MCR.63LRT_012JS_021DI | ES7209-8(CLOSE)
| YY_63LRT_002JS_160DI | 63LRT_002JS_160DI | MCR.63LRT_002JS_160DI | DS7252(OPEN)
| YY_63LRT_002JS_021DI | 63LRT_002JS_021DI | MCR.63LRT_002JS_021DI | DS7252(CLOSE)
| YY_63LRT_010JS_160DI | 63LRT_010JS_160DI | MCR.63LRT_010JS_160DI | ES7292(OPEN)
| YY_63LRT_010JS_021DI | 63LRT_010JS_021DI | MCR.63LRT_010JS_021DI | ES7292(CLOSE)
| YY_62LRL_002JS_160DI | 62LRL_002JS_160DI | MCR.62LRL_002JS_160DI | DS7351(OPEN)
| YY_62LRL_002JS_021DI | 62LRL_002JS_021DI | MCR.62LRL_002JS_021DI | DS7351(CLOSE)
| YY_62LRL_012JS_160DI | 62LRL_012JS_160DI | MCR.62LRL_012JS_160DI | ES7309-1(OPEN)
| YY_62LRL_012JS_021DI | 62LRL_012JS_021DI | MCR.62LRL_012JS_021DI | ES7309-1(CLOSE)
| YY_62LRL_001JD_160DI | 62LRL_001JD_160DI | MCR.62LRL_001JD_160DI | CB7371(OPEN)
| YY_62LRL_001JD_021DI | 62LRL_001JD_021DI | MCR.62LRL_001JD_021DI | CB7371(CLOSE)
| YY_62LRL_011JS_160DI | 62LRL_011JS_160DI | MCR.62LRL_011JS_160DI | ES7309-2(OPEN)
| YY_62LRL_011JS_021DI | 62LRL_011JS_021DI | MCR.62LRL_011JS_021DI | ES7309-2(CLOSE)
| YY_62LRL_001JS_160DI | 62LRL_001JS_160DI | MCR.62LRL_001JS_160DI | DS7361(OPEN)
| YY_62LRL_001JS_021DI | 62LRL_001JS_021DI | MCR.62LRL_001JS_021DI | DS7361(CLOSE)
| YY_62LRL_013JS_160DI | 62LRL_013JS_160DI | MCR.62LRL_013JS_160DI | ES7309-3(OPEN)
| YY_62LRL_013JS_021DI | 62LRL_013JS_021DI | MCR.62LRL_013JS_021DI | ES7309-3(CLOSE)
| YY_62LRL_003JS_160DI | 62LRL_003JS_160DI | MCR.62LRL_003JS_160DI | DS7321(OPEN)
| YY_62LRL_003JS_021DI | 62LRL_003JS_021DI | MCR.62LRL_003JS_021DI | DS7321(CLOSE)
| YY_62LRL_010JS_160DI | 62LRL_010JS_160DI | MCR.62LRL_010JS_160DI | ES7391(OPEN)
| YY_62LRL_010JS_021DI | 62LRL_010JS_021DI | MCR.62LRL_010JS_021DI | ES7391(CLOSE)
| YY_60LRC_005JS_160DI | 60LRC_005JS_160DI | MCR.60LRC_005JS_160DI | DS7301(OPEN)
| YY_60LRC_005JS_021DI | 60LRC_005JS_021DI | MCR.60LRC_005JS_021DI | DS7301(CLOSE)
| YY_60LRC_015JS_160DI | 60LRC_015JS_160DI | MCR.60LRC_015JS_160DI | ES7309-4(OPEN)
| YY_60LRC_015JS_021DI | 60LRC_015JS_021DI | MCR.60LRC_015JS_021DI | ES7309-4(CLOSE)
| YY_60LRC_003JD_160DI | 60LRC_003JD_160DI | MCR.60LRC_003JD_160DI | CB7300(OPEN)
| YY_60LRC_003JD_021DI | 60LRC_003JD_021DI | MCR.60LRC_003JD_021DI | CB7300(CLOSE)
| YY_60LRC_016JS_160DI | 60LRC_016JS_160DI | MCR.60LRC_016JS_160DI | ES7309-5(OPEN)
| YY_60LRC_016JS_021DI | 60LRC_016JS_021DI | MCR.60LRC_016JS_021DI | ES7309-5(CLOSE)
| YY_60LRC_006JS_160DI | 60LRC_006JS_160DI | MCR.60LRC_006JS_160DI | DS7302(OPEN)
| YY_60LRC_006JS_021DI | 60LRC_006JS_021DI | MCR.60LRC_006JS_021DI | DS7302(CLOSE)
| YY_64LRT_013JS_160DI | 64LRT_013JS_160DI | MCR.64LRT_013JS_160DI | ES7309-6(OPEN)
| YY_64LRT_013JS_021DI | 64LRT_013JS_021DI | MCR.64LRT_013JS_021DI | ES7309-6(CLOSE)
| YY_64LRT_003JS_160DI | 64LRT_003JS_160DI | MCR.64LRT_003JS_160DI | DS7322(OPEN)
| YY_64LRT_003JS_021DI | 64LRT_003JS_021DI | MCR.64LRT_003JS_021DI | DS7322(CLOSE)
| YY_64LRT_010JS_160DI | 64LRT_010JS_160DI | MCR.64LRT_010JS_160DI | ES7392(OPEN)
| YY_64LRT_010JS_021DI | 64LRT_010JS_021DI | MCR.64LRT_010JS_021DI | ES7392(CLOSE)
| YY_64LRT_001JS_160DI | 64LRT_001JS_160DI | MCR.64LRT_001JS_160DI | DS7362(OPEN)
| YY_64LRT_001JS_021DI | 64LRT_001JS_021DI | MCR.64LRT_001JS_021DI | DS7362(CLOSE)
| YY_64LRT_011JS_160DI | 64LRT_011JS_160DI | MCR.64LRT_011JS_160DI | ES7309-7(OPEN)
| YY_64LRT_011JS_021DI | 64LRT_011JS_021DI | MCR.64LRT_011JS_021DI | ES7309-7(CLOSE)
| YY_64LRT_001JD_160DI | 64LRT_001JD_160DI | MCR.64LRT_001JD_160DI | CB7372(OPEN)
| YY_64LRT_001JD_021DI | 64LRT_001JD_021DI | MCR.64LRT_001JD_021DI | CB7372(CLOSE)
| YY_64LRT_012JS_160DI | 64LRT_012JS_160DI | MCR.64LRT_012JS_160DI | ES7309-8(OPEN)
| YY_64LRT_012JS_021DI | 64LRT_012JS_021DI | MCR.64LRT_012JS_021DI | ES7309-8(CLOSE)
| YY_64LRT_002JS_160DI | 64LRT_002JS_160DI | MCR.64LRT_002JS_160DI | DS7352(OPEN)
| YY_64LRT_002JS_021DI | 64LRT_002JS_021DI | MCR.64LRT_002JS_021DI | DS7352(CLOSE)
CB_18KV * CB3114, CB3214, CB3314, CB3414 태그 없음 | YY_01GTA_001JD_160DI | 01GTA_001JD_160DI | MCR.01GTA_001JD_160DI | CB3114(OPEN) 1호기 UCB OPEN | DB컬럼 추가 필요
| YY_01GTA_001JD_021DI | 01GTA_001JD_021DI | MCR.01GTA_001JD_021DI | CB3114(CLOSE) 1호기 UCB CLOSE
| YY_02GTA_001JD_160DI | 02GTA_001JD_160DI | MCR.02GTA_001JD_160DI | CB3214(OPEN) 2호기 UCB OPEN
| YY_02GTA_001JD_021DI | 02GTA_001JD_021DI | MCR.02GTA_001JD_021DI | CB3214(CLOSE) 2호기 UCB CLOSE
| YY_03GTA_001JD_160DI | 03GTA_001JD_160DI | MCR.03GTA_001JD_160DI | CB3314(OPEN) 3호기 UCB OPEN
| YY_03GTA_001JD_021DI | 03GTA_001JD_021DI | MCR.03GTA_001JD_021DI | CB3314(CLOSE) 3호기 UCB CLOSE
| YY_04GTA_001JD_160DI | 04GTA_001JD_160DI | MCR.04GTA_001JD_160DI | CB3414(OPEN) 4호기 UCB OPEN
| YY_04GTA_001JD_021DI | 04GTA_001JD_021DI | MCR.04GTA_001JD_021DI | CB3414(CLOSE) 4호기 UCB CLOSE
| YY_01GTA_005JS_160DI | 01GTA_005JS_160DI | MCR.01GTA_005JS_160DI | DS3121(OPEN)
| YY_01GTA_005JS_021DI | 01GTA_005JS_021DI | MCR.01GTA_005JS_021DI | DS3121(CLOSE)
| YY_02GTA_005JS_160DI | 02GTA_005JS_160DI | MCR.02GTA_005JS_160DI | DS3221(OPEN)
| YY_02GTA_005JS_021DI | 02GTA_005JS_021DI | MCR.02GTA_005JS_021DI | DS3221(CLOSE)
| YY_03GTA_005JS_160DI | 03GTA_005JS_160DI | MCR.03GTA_005JS_160DI | DS3321(OPEN)
| YY_03GTA_005JS_021DI | 03GTA_005JS_021DI | MCR.03GTA_005JS_021DI | DS3321(CLOSE)
| YY_04GTA_005JS_160DI | 04GTA_005JS_160DI | MCR.04GTA_005JS_160DI | DS3421(OPEN)
| YY_04GTA_005JS_021DI | 04GTA_005JS_021DI | MCR.04GTA_005JS_021DI | DS3421(CLOSE)
| YY_11GTA_001JD_160DI | 11GTA_001JD_160DI | MCR.11GTA_001JD_160DI | CB3183(OPEN)
| YY_11GTA_001JD_021DI | 11GTA_001JD_021DI | MCR.11GTA_001JD_021DI | CB3183(CLOSE)
| YY_12GTA_001JD_160DI | 12GTA_001JD_160DI | MCR.12GTA_001JD_160DI | CB3283(OPEN)
| YY_12GTA_001JD_021DI | 12GTA_001JD_021DI | MCR.12GTA_001JD_021DI | CB3283(CLOSE)
| YY_20LGA_1SW01B_160DI | 20LGA_1SW01B_160DI | MCR.20LGA_1SW01B_160DI | 1SW01_01B INCOMING CB(OPEN)
| YY_20LGA_1SW01B_021DI | 20LGA_1SW01B_021DI | MCR.20LGA_1SW01B_021DI | 1SW01_01B INCOMING CB(CLOSE)
| YY_20LGA_2SW01B_160DI | 20LGA_2SW01B_160DI | MCR.20LGA_2SW01B_160DI | 2SW01_01B INCOMING CB(OPEN)
| YY_20LGA_2SW01B_021DI | 20LGA_2SW01B_021DI | MCR.20LGA_2SW01B_021DI | 2SW01_01B INCOMING CB(CLOSE)
| YY_01GTA_006JS_021DI | 01GTA_006JS_021DI | MCR.01GTA_006JS_021DI | 1호기 단로기 RDS(G) (CLOSE) | 주석 변경
| YY_02GTA_006JS_021DI | 02GTA_006JS_021DI | MCR.02GTA_006JS_021DI | 2호기 단로기 RDS(G) (CLOSE)
| YY_03GTA_006JS_021DI | 03GTA_006JS_021DI | MCR.03GTA_006JS_021DI | 3호기 단로기 RDS(G) (CLOSE)
| YY_04GTA_006JS_021DI | 04GTA_006JS_021DI | MCR.04GTA_006JS_021DI | 4호기 단로기 RDS(G) (CLOSE)
| YY_01GTA_007JS_021DI | 01GTA_007JS_021DI | MCR.01GTA_007JS_021DI | 1호기 단로기 RDS(P) (CLOSE)
| YY_02GTA_007JS_021DI | 02GTA_007JS_021DI | MCR.02GTA_007JS_021DI | 2호기 단로기 RDS(P) (CLOSE)
| YY_03GTA_007JS_021DI | 03GTA_007JS_021DI | MCR.03GTA_007JS_021DI | 3호기 단로기 RDS(P) (CLOSE)
| YY_04GTA_007JS_021DI | 04GTA_007JS_021DI | MCR.04GTA_007JS_021DI | 4호기 단로기 RDS(P) (CLOSE)
| YY_01GTA_004JS_160DI | 01GTA_004JS_160DI | MCR.01GTA_004JS_160DI | DS3122(OPEN)
| YY_01GTA_004JS_021DI | 01GTA_004JS_021DI | MCR.01GTA_004JS_021DI | DS3122(CLOSE)
| YY_02GTA_004JS_160DI | 02GTA_004JS_160DI | MCR.02GTA_004JS_160DI | DS3222(OPEN)
| YY_02GTA_004JS_021DI | 02GTA_004JS_021DI | MCR.02GTA_004JS_021DI | DS3222(CLOSE)
| YY_03GTA_004JS_160DI | 03GTA_004JS_160DI | MCR.03GTA_004JS_160DI | DS3322(OPEN)
| YY_03GTA_004JS_021DI | 03GTA_004JS_021DI | MCR.03GTA_004JS_021DI | DS3322(CLOSE)
| YY_04GTA_004JS_160DI | 04GTA_004JS_160DI | MCR.04GTA_004JS_160DI | DS3422(OPEN)
| YY_04GTA_004JS_021DI | 04GTA_004JS_021DI | MCR.04GTA_004JS_021DI | DS3422(CLOSE)
| YY_01GTA_003JS_160DI | 01GTA_003JS_160DI | MCR.01GTA_003JS_160DI | 1호기 DS3128_1 BTB DS(OPEN)
| YY_01GTA_003JS_021DI | 01GTA_003JS_021DI | MCR.01GTA_003JS_021DI | 1호기 DS3128_1 BTB DS(CLOSE)
| YY_02GTA_003JS_160DI | 02GTA_003JS_160DI | MCR.02GTA_003JS_160DI | 2호기 BTB DS(OPEN)
| YY_02GTA_003JS_021DI | 02GTA_003JS_021DI | MCR.02GTA_003JS_021DI | 2호기 BTB DS(CLOSE)
| YY_03GTA_003JS_160DI | 03GTA_003JS_160DI | MCR.03GTA_003JS_160DI | 3호기 BTB DS(OPEN)
| YY_03GTA_003JS_021DI | 03GTA_003JS_021DI | MCR.03GTA_003JS_021DI | 3호기 BTB DS(CLOSE)
| YY_04GTA_003JS_160DI | 04GTA_003JS_160DI | MCR.04GTA_003JS_160DI | 4호기 BTB DS(OPEN)
| YY_04GTA_003JS_021DI | 04GTA_003JS_021DI | MCR.04GTA_003JS_021DI | 4호기 BTB DS(CLOSE)
| YY_01GTA_002JS_160DI | 01GTA_002JS_160DI | MCR.01GTA_002JS_160DI | 1호기 DS3128_2 STARTING DS(OPEN)
| YY_01GTA_002JS_021DI | 01GTA_002JS_021DI | MCR.01GTA_002JS_021DI | 1호기 DS3128_2 STARTING DS(CLOSE)
| YY_02GTA_002JS_160DI | 02GTA_002JS_160DI | MCR.02GTA_002JS_160DI | 2호기 STARTING DS(OPEN)
| YY_02GTA_002JS_021DI | 02GTA_002JS_021DI | MCR.02GTA_002JS_021DI | 2호기 STARTING DS(CLOSE)
| YY_03GTA_002JS_160DI | 03GTA_002JS_160DI | MCR.03GTA_002JS_160DI | 3호기 STARTING DS(OPEN)
| YY_03GTA_002JS_021DI | 03GTA_002JS_021DI | MCR.03GTA_002JS_021DI | 3호기 STARTING DS(CLOSE)
| YY_04GTA_002JS_160DI | 04GTA_002JS_160DI | MCR.04GTA_002JS_160DI | 4호기 STARTING DS(OPEN)
| YY_04GTA_002JS_021DI | 04GTA_002JS_021DI | MCR.04GTA_002JS_021DI | 4호기 STARTING DS(CLOSE)
| YY_20GTA_001JD_160DI | 20GTA_001JD_160DI | MCR.20GTA_001JD_160DI | CB31 (OPEN)
| YY_20GTA_001JD_021DI | 20GTA_001JD_021DI | MCR.20GTA_001JD_021DI | CB31 (CLOSE)
| YY_20SFC_002JD_160DI | 20SFC_002JD_160DI | MCR.20SFC_002JD_160DI | CB32 (OPEN)
| YY_20SFC_002JD_021DI | 20SFC_002JD_021DI | MCR.20SFC_002JD_021DI | CB32 (CLOSE)
| YY_11GTA_001JS_160DI | 11GTA_001JS_160DI | MCR.11GTA_001JS_160DI | DS3001(OPEN)
| YY_11GTA_001JS_021DI | 11GTA_001JS_021DI | MCR.11GTA_001JS_021DI | DS3001(CLOSE)
| YY_12GTA_001JS_160DI | 12GTA_001JS_160DI | MCR.12GTA_001JS_160DI | DS3002(OPEN)
| YY_12GTA_001JS_021DI | 12GTA_001JS_021DI | MCR.12GTA_001JS_021DI | DS3002(CLOSE)
운영pc 2번 2x2화면 DCS데이터
db 테이블명 | db 컬럼명 | DCS 태그명 | OPC | 설명 | 비고
HYDRO_OPERATION 상하부댐 현황 | YY_UR_SELECLVL_16AR | UR_SELECLVL_16AR | MCR.UR_SELECLVL_16AR | 상부댐 수위(M)
| YY_31KMH_RAINFALL_10MIN | 31KMH_RAINFALL_10MIN | MCR.31KMH_RAINFALL_10MIN | 상부댐 10분 강수량(MM)
| YY_31HVA_TEMP_017AR | 31HVA_TEMP_017AR | MCR.31HVA_TEMP_017AR | 상부댐 제어실 온도©
| YY_31HVA_HUM_018AR | 31HVA_HUM_018AR |  | 상부댐 습도(%) | 삭제됨
| YY_41KMH_001LVL_16AR | 41KMH_001LVL_16AR | MCR.41KMH_001LVL_16AR | 하부댐 수위(M)
| YY_41KMH_RAINFALL_10MIN | 41KMH_RAINFALL_10MIN | MCR.41KMH_RAINFALL_10MIN | 하부댐 10분 강수량(MM)
| YY_41HVA_TEMP_017AR | 41HVA_TEMP_017AR | MCR.41HVA_TEMP_017AR | 하부댐 온도©
| YY_41HVA_HUM_018AR | 41HVA_HUM_018AR |  | 하부댐 습도(%) | 삭제됨
| YY_41HVA_10MIN_INFLOW | 41HVA_10MIN_INFLOW | MCR.41HVA_10MIN_INFLOW | 하부댐 10분 총 유입량(M3)
| YY_41HVA_10MIN_OUTFLOW | 41HVA_10MIN_OUTFLOW | MCR.41HVA_10MIN_OUTFLOW | 10분 총 방류량(소수력 + 어도 + 여수로 + 농업용수)
| YY_41KMH_VOLUMN_15AR | 41KMH_VOLUMN_15AR | MCR.41KMH_VOLUMN_15AR | 저수량(M3) / 수정완료(12.15)
| YY_SURPLUS_VOLUMN_15AR | SURPLUS_VOLUMN_15AR | MCR.SURPLUS_VOLUMN_15AR | 현재 초과저수량(M3)
ALL_HYDRO_ROAD 하부댐 여수로, 소수력, 어도 | YY_41HVA_301VN_011AR2 | 41HVA_301VN_011AR2 | MCR.41HVA_301VN_011AR2 | 여수로 1번 개도
| YY_41HVA_301VN_OUTFLOW | 41HVA_301VN_OUTFLOW | MCR.41HVA_301VN_OUTFLOW | 여수로 1번 방류량
| YY_41HVA_302VN_011AR2 | 41HVA_302VN_011AR2 | MCR.41HVA_302VN_011AR2 | 여수로 2번 개도
| YY_41HVA_302VN_OUTFLOW | 41HVA_302VN_OUTFLOW | MCR.41HVA_302VN_OUTFLOW | 여수로 2번 방류량
| YY_41HVA_303VN_011AR2 | 41HVA_303VN_011AR2 | MCR.41HVA_303VN_011AR2 | 여수로 3번 개도
| YY_41HVA_303VN_OUTFLOW | 41HVA_303VN_OUTFLOW | MCR.41HVA_303VN_OUTFLOW | 여수로 3번 방류량
| YY_41HVA_304VN_011AR2 | 41HVA_304VN_011AR2 | MCR.41HVA_304VN_011AR2 | 여수로 4번 개도
| YY_41HVA_304VN_OUTFLOW | 41HVA_304VN_OUTFLOW | MCR.41HVA_304VN_OUTFLOW | 여수로 4번 방류량
| YY_41GTA_GCP1_V_R_04AR | 41GTA_GCP1_V_R_04AR |  | 소수력 1호기 전압 | 삭제됨
| YY_41GTA_GCP1_C_R_03AR | 41GTA_GCP1_C_R_03AR |  | 소수력 1호기 전류 | 삭제됨
| YY_41GTA_GCP1_AP_05AR | 41GTA_GCP1_AP_05AR | MCR.41GTA_GCP1_AP_05AR | 소수력 1호기 출력
| YY_41GTA_FI_001_04AR | 41GTA_FI_001_04AR | MCR.41GTA_FI_001_04AR | 소수력 1호기 방류량 | DB컬럼 추가 필요
| YY_41GTA_GCP1_PF_01AR | 41GTA_GCP1_PF_01AR |  | 소수력 1호기 역률 | 삭제됨
| YY_42GTA_GCP1_V_R_04AR | 42GTA_GCP1_V_R_04AR |  | 소수력 2호기 전압 | 삭제됨
| YY_42GTA_GCP1_C_R_03AR | 42GTA_GCP1_C_R_03AR |  | 소수력 2호기 전류 | 삭제됨
| YY_42GTA_GCP1_AP_05AR | 42GTA_GCP1_AP_05AR | MCR.42GTA_GCP2_AP_05AR | 소수력 2호기 출력
| YY_42GTA_FI_002_04AR | 42GTA_FI_002_04AR | MCR.42GTA_FI_002_04AR | 소수력 2호기 방류량 | DB컬럼 추가 필요
| YY_42GTA_GCP1_PF_01AR | 42GTA_GCP1_PF_01AR |  | 소수력 2호기 역률 | 삭제됨
| YY_43GTA_GCP1_V_R_04AR | 43GTA_GCP1_V_R_04AR |  | 소수력 3호기 전압 | 삭제됨
| YY_43GTA_GCP1_C_R_03AR | 43GTA_GCP1_C_R_03AR |  | 소수력 3호기 전류 | 삭제됨
| YY_43GTA_GCP1_AP_05AR | 43GTA_GCP1_AP_05AR | MCR.43GTA_GCP3_AP_05AR | 소수력 3호기 출력
| YY_43GTA_FI_003_04AR | 43GTA_FI_003_04AR | MCR.43GTA_FI_003_04AR | 소수력 3호기 방류량 | DB컬럼 추가 필요
| YY_43GTA_GCP1_PF_01AR | 43GTA_GCP1_PF_01AR |  | 소수력 3호기 역률 | 삭제됨
| YY_402HVA_F101_016AR | 402HVA_F101_016AR |  | 어도 수위 | 삭제됨
| YY_42HVA_ZIT_101VN | 42HVA_ZIT_101VN | MCR.42HVA_ZIT_101VN | 101VN 개도
| YY_42HVA_FQIT101_SEC | 42HVA_FQIT101_SEC | MCR.42HVA_FQIT101_SEC | 101VN 방류량
| YY_42HVA_ZIT_201VN | 42HVA_ZIT_201VN |  | 201VN 개도 | 삭제됨
| YY_42HVA_FQIT201_SEC | 42HVA_FQIT201_SEC |  | 201VN 방류량 | 삭제됨
| YY_42HVA_ZIT_301VN | 42HVA_ZIT_301VN |  | 301VN 개도 | 삭제됨
| YY_42HVA_FQIT301_SEC | 42HVA_FQIT301_SEC |  | 301VN 방류량 | 삭제됨
| YY_42HVA_ZIT_401VN | 42HVA_ZIT_401VN | MCR.42HVA_ZIT_401VN | 401VN 개도
| YY_42HVA_FQIT401_SEC | 42HVA_FQIT401_SEC | MCR.42HVA_401VN_OUTFLOW | 401VN 방류량
| YY_42HVA_ZIT_501VN | 42HVA_ZIT_501VN | MCR.42HVA_ZIT_501VN | 501VN 개도
| YY_42HVA_FQIT501_SEC | 42HVA_FQIT501_SEC | MCR.42HVA_501VN_OUTFLOW | 501VN 방류량
| YY_42HVA_601VN_160DR | 42HVA_601VN_160DR |  | 601VN FULL OPEN | 삭제됨
| YY_42HVA_601VN_021DR | 42HVA_601VN_021DR |  | 601VN FULL CLOSE | 삭제됨
표출 pc DCS데이터
db 테이블명 | db 컬럼명 | DCS 태그명 | OPC | 설명 | 비고
실시간 모니터링 |  |  | MCR.31KMH_RAINFALL_1HOUR | 상부댐 1시간 강수량 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.31KMH_RAINFALL_1DAY | 상부댐 1일 강수량 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.UR_SELECLVL_16AR | 상부댐 수위 | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.31KMH_VOLUMN_15AR | 상부댐 저수량 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.31KMH_VOLUMNRATE_15AR | 상부댐 저수율 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.41KMH_RAINFALL_1HOUR | 하부댐 1시간 강수량 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.41KMH_RAINFALL_1DAY | 하부댐 1일 강수량 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.41KMH_001LVL_16AR | 하부댐 수위 | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.41KMH_VOLUMN_15AR | 하부댐 저수량 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보
|  |  | MCR.41KMH_VOLUMNRATE_15AR | 하부댐 저수율 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보 | * 확인 필요
|  |  | MCR.SURPLUS_VOLUMN_INTERNAL | 추가 저수량 / 수정완료(12.15) | 댐 계측 정보 | 설명 다르지만 태그명 같음
|  |  | MCR.41HVA_10MIN_INFLOW | 하부댐 10분 유입량 | 하부댐 유입 방류량 정보
|  |  | MCR.41HVA_1HOUR_INFLOW | 하부댐 1시간 유입량 | 하부댐 유입 방류량 정보
|  |  | MCR.41HVA_10MIN_OUTFLOW | 하부댐 10분 방류량 | 하부댐 유입 방류량 정보
|  |  | MCR.41HVA_1H_OUTFLOW | 하부댐 1시간 방류량 | 하부댐 유입 방류량 정보
|  |  | MCR.GATE_TOTAL_OUTFLOW | 수문 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.F/W_TOTAL_OUTFLOW | 어도 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.S/H_TOTAL_OUTFLOW | 소수력 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.43HVA_F101_SEC | 농업용수 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41HVA_301VN_011AR2 | 여수로 1호기 수문 개도 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41HVA_301VN_OUTFLOW | 여수로 1호기 수문 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41HVA_302VN_011AR2 | 여수로 2호기 수문 개도 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41HVA_302VN_OUTFLOW | 여수로 2호기 수문 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41HVA_303VN_011AR2 | 여수로 3호기 수문 개도 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41HVA_303VN_OUTFLOW | 여수로 3호기 수문 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41HVA_304VN_011AR2 | 여수로 4호기 수문 개도 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41HVA_304VN_OUTFLOW | 여수로 4호기 수문 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.41GTA_FI_001_04AR | 소수력 1호기 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.42GTA_FI_002_04AR | 소수력 2호기 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.43GTA_FI_003_04AR | 소수력 3호기 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.42HVA_FQIT101_SEC | 어도 101VN 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.42HVA_401VN_OUTFLOW | 어도 401VN 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.42HVA_501VN_OUTFLOW | 어도 501VN 방류량 | 실시간 방류정보
|  |  | MCR.PWRGEN.C | 총발전량 (12.15 정다빈 대리님 태그 생성 / 1호기 ~ 4호기 출력 합) | 발전기 출력정보
|  |  | MCR.01GTA_001UM_05AR33 | 발전기 1호기 출력 | 발전기 출력정보
|  |  | MCR.02GTA_001UM_05AR33 | 발전기 2호기 출력 | 발전기 출력정보
|  |  | MCR.03GTA_001UM_05AR33 | 발전기 3호기 출력 | 발전기 출력정보
|  |  | MCR.04GTA_001UM_05AR33 | 발전기 4호기 출력 | 발전기 출력정보
|  |  | MCR.99KSC_GIS_BUS1_FREQ | 계통 주파수 | 발전기 출력정보
|  |  | MCR.20SXD_PIT_13AI | 지하 배수조 높이 | 지하발전소 배수조
|  |  | MCR.20SXD_001PO_020DI | 배수 펌프 1번 기동 (기동시 녹색 색깔 넣을 것) | 지하발전소 배수조
|  |  | MCR.20SXD_002PO_020DI | 배수 펌프 2번 기동 (기동시 녹색 색깔 넣을 것) | 지하발전소 배수조
|  |  | MCR.20SXD_003PO_020DI | 배수 펌프 3번 기동 (기동시 녹색 색깔 넣을 것) | 지하발전소 배수조
|  |  | MCR.20SXD_004PO_020DI | 배수 펌프 4번 기동 (기동시 녹색 색깔 넣을 것) | 지하발전소 배수조